案例背景:

青岛市某纺织厂新建一座纺织厂房。该厂房建筑地上2 层，建筑高度18m (建筑室外设计地面标高-0.3m ，沿建筑物的一个长边设置消防车道，建筑首层室内地面标高±0. 0m) ,每层室内净高9m 耐火等级三级，每层建筑面积均为4500㎡ ，每层均划分为1 个防火分区。该纺织厂房与其西南侧丙烯氰厂房(地上1 层，建筑高度6m ，一级耐火等级)之间的防火间距为15m ，与其西北侧锅炉房(地上1 层，建筑高度6m ，四级耐火等级)之间的防火间距为15m 。该纺织厂房设有湿式自动喷水灭火系统等消防设施。

知识点三   厂房之间防火间距可适当减小的特殊情况

（一）厂房之间防火间距可适当减小的特殊情况

- 丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时，丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适当减小，但应符合下表规定。

# Text boxes

- 纺织厂房防火